**仓库检查清单**

**组织徽标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库：  |  | 日期：  |  |
| 检查员姓名：  |  | 签字：  |  |
|  |  |  |  |
| 仓库容量（m2 或 MT）：  |  | 已用空间（m2 或 MT）：  |  |
|  仓库类型（永久、临时等）：  |  |
| 仓库中物资类型（非食品物资、食品、药品）： |  |
| 地面类型（水泥、泥土、木材等）：  |  |

**仓库检查（内部）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[x]**  | **检查项目** | **建议整改** | **整改完成日期** |
|[ ]  墙壁（检查孔洞、清洁度、屋顶漏水迹象） |  |  |
|[ ]  屋顶（检查漏水或潜在问题） |       |       |
|[ ]  地面（检查屋顶漏水、裂缝和孔洞） |       |       |
|[ ]  门（功能、密封、上锁） |       |       |
|[ ]  窗户（功能、破损、上锁） |       |       |
|[ ]  通风系统 |       |       |
|[ ]  照明（灯具数量，功能） |       |       |
|[ ]  整体清洁度 |       |       |
|[ ]  病虫害迹象 |       |       |
|[ ]  啮齿动物防治方式（描述）： |       |       |
|[ ]  鸟类存在迹象（巢穴等）- 尽可能密封进入点 |       |       |
|[ ]  灭火器（位置、最近检查日期） |       |       |
|[ ]  清洁材料（可用性，足够性） |       |       |
|[ ]  禁烟标志 |       |       |
|[ ]  急救包 |       |       |
|[ ]  整洁的工作区域（包括垃圾桶） |       |       |
|[ ]   |       |       |

**商品存货（内部）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[x]**  | **检查项目** | **建议整改** | **整改完成日期** |
|[ ]  分类账包含最新信息 |       |       |
|[ ]  分类账经过对账和检查 |       |       |
|[ ]  文件保管方式适当 |       |       |
|[ ]  每个货堆都有存料卡 |       |       |
|[ ]  存料卡余量与分类账一致 |       |       |
|[ ]  物资按类型、包装和托运分开堆码 |       |       |
|[ ]  堆码有序、符合计划 |       |       |
|[ ]  物资堆码在托盘或垫板上 |       |       |
|[ ]  托盘上没有突出的钉子或碎片 |       |       |
|[ ]  堆码之间、堆码和墙壁之间以及屋顶下方至少有 1 米的空间 |       |       |
|[ ]  遵守最大高度限制 |       |       |
|[ ]  麻袋或容器没有裂开/破损/损坏 |       |       |
|[ ]  啮齿动物或昆虫入侵的迹象 |       |       |
|[ ]  明显的蜘蛛网/虫茧 |       |       |
|[ ]  异常气味 |       |       |
|[ ]  袋装物资硬化 |       |       |
|[ ]  漏油迹象 |       |       |
|[ ]  分开存放尺寸不一的物资 |       |       |
|[ ]  捕鼠板 - 正确放置 |       |       |
|[ ]  实物库存与分类账一致 |       |       |
|[ ]        |       |       |
|[ ]        |       |       |

**仓库（外部）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[x]**  | **检查项目** | **建议整改** | **整改完成日期** |
|[ ]  墙壁（检查孔洞和漏水迹象） |       |       |
|[ ]  屋顶（检查漏水或潜在问题） |       |       |
|[ ]  排水（检查积水） |       |       |
|[ ]  门（功能、密封、上锁） |       |       |
|[ ]  窗户（功能、破损、上锁） |       |       |
|[ ]  清理可防卫空间 |       |       |
|[ ]  照明（灯具数量，功能） |       |       |
|[ ]  灭火器（位置、最近检查日期） |       |       |
|[ ]  垃圾桶 |       |       |
|[ ]  装货区（干净、运转良好） |       |       |
|[ ]  楼梯状态良好 |       |       |
|[ ]  “禁烟”标志 |       |       |
|[ ]  卡车进出运转良好 |       |       |
|[ ]  基地围墙上的安全漏洞 |       |       |
|[ ]   |       |       |
|[ ]   |       |       |
|[ ]   |       |       |